| 名称 Nomination | 汽油发电机 Génératrice à essence |
| --- | --- |
| 型号 Modèle | SPG1700 |
| 启动方式 Mode de démarrage | 手拉自动回位式 Démarrage manuel de retour automatique |
| 发动机型号 Modèle du moteur | 166F(SPE175) |
| 发动机型式 Tupe du moteur | 单缸 四冲程 OHV 强制风冷 Monocylindre, quatre courses, OHV, refroidissement à air forcé |
| 排量 Emission | 171cc |
| 发电机型式 Type de génératrice | 单相、无刷、自激同步发电机 Génératrice synchrone monophasée, sans balais et auto excitatrice |
| 额定输出功率 Puissance de sortie nominale | 50HZ,1.2KW 60HZ,1.4KW |
| 额定电压 V Tension nominale (V) | 100、110、120、220、230、240、110/220、115/230、120/240 |
| 电压调节式 Type de réglage de la tension | 电容补偿式 Type de compensation de la capacitance |
| 额定功率因素 Facteur de puissance nominale | 1 |
| 12V DC | 可选 En option |
| 油箱容量 Volume du réservoir de carburant | 12L |
| 连续工作时间 Temps de travail continu | 15h |
| 净重 Poids net | 39kg |
| 外形尺寸mm Dimension d’encombrement mm | 470×365×380 |